## Information文档信息
Test Case Form 测试用例表单
General Information 基本信息
Product Verion 产品版本 |  |  | 模块二（AI 融合实践 · 方案1 测 AI） | Confidentiality level 密级 | 课程作业
Project Name 项目名称 |  |  | VGGT 深度图与 npz 点云输出 | Project ID 项目ID | 【待填写：项目ID】
Prepared by 拟制 |  |  | 【待填写：拟制人】 | Date 日期 | 【待填写：日期】
Reviewed by 评审人 |  |  | 【待填写：评审人】 | Date 日期 | 【待填写：日期】
Approved by 批准 |  |  | 【待填写：批准人】 | Date 日期 | 【待填写：日期】
Number of Test cases 测试用例数 |  |  | 15
Introduction 概述
模块二为 AI 融合实践，选定方案 1「测 AI」，被测对象为 VGGT 整个算法的输出：深度图（depth / depth_conf）与 npz 点云（world_points / world_points_from_depth）。共 15 条用例，围绕无真值几何自洽性指标 G1–G4 与鲁棒性扰动矩阵设计，覆盖帧数效应、分辨率、高斯噪声、遮挡、重复运行确定性、跨场景可用性与异常输入。实测通过 13 条、失败 2 条（M2-AI-010、M2-AI-015），对应缺陷 DEF-M2-002 与 DEF-M2-001。
Revision Record 修订记录
Date 日期 | Revision Version 修订 版本 | CR ID / Defect ID CR号 | Change Description 修改描述 |  |  | Author 作者
2026.09.11 | 0.10 | N/A | 依据附录1模板建立《模块二测试用例清单》副本，清空模板示例数据 |  |  | 【待填写】
2026.09.11 | 1.00 | DEF-M2-001、DEF-M2-002 | 填入 15 条 AI 输出测试用例及实测执行结果（通过 POK 13、失败 NG 2），含 G1–G4 指标与鲁棒性扰动矩阵的实测数值 |  |  | 【待填写】
|  | xxx | revised xxx 修改XXX Xxx Xxx ... |  |  | Name 作者名
yyyy.mm.dd | 1.02 | xxx | revised xxx 修改XXX Xxx Xxx ... |  |  | Name 作者名
…… | …… | …… | …… |  |  | Name 作者名
yyyy.mm.dd | 2 | xxx | revised xxx 修改XXX Xxx Xxx ... |  |  | ……
Distribution LIST 分发记录
Copy No. | Holder's Name & Role 持有者和角色 |  |  |  | Issue Date 分发日期
1 | <T.M.B&C.P.M> |  |  |  | yyyy.mm.dd
2 | <Project Manager> |  |  |  | yyyy.mm.dd
3 | <Team members> |  |  |  | yyyy.mm.dd
4 | <Customer Representative> |  |  |  | yyyy.mm.dd
5 | <Others> |  |  |  | yyyy.mm.dd
测试结果分析
OK项 | 13 | OK率 | 86.67%
POK项 | 0 | POK率 | 0%
NG项 | 2 | NG率 | 13.33%
NT项 | 0 | NT率 | 0%
用例总个数 | 15

## Test Cases测试用例
Test Case ID 测试用例编号 | Test Item 测试项（即功能模块或函数） | Test Case Title 测试用例标题 | Test Criticality重要级别 | 是否自动用例 | 是否新增修改用例 | Pre-condition 预置条件 | Input 输入 | Procedure 操作步骤 | Output 预期结果 | Result 实际结果 | Status 是否通过 | Remark 备注（在此描述使用的测试方法）
M2-AI-001 | VGGT 推理输出（深度图与 npz 点云） | 基准场景自洽性基线测量（9 帧） | 高 | 可自动化 | 新增 | Pytorch_Vggt 环境可用（Python 3.10.20 + PyTorch 2.8.0+cu128）；权重 E:\0_work\1shijian\model.pt（5.02 GB）就位；NVIDIA RTX 3070 Laptop（8 GB 显存）；已归档 vggt_input/ 下对应场景图像。 | input-dir=vggt_input/002_computer（9 帧横构图教室场景）；conf_thres=3.0；prediction-modes=深度图与相机分支,点云图分支 | 1. 执行 run_vggt_inference.py --input-dir vggt_input/002_computer --output-dir vggt_output/002_computer。 2. 执行 metrics.py vggt_output/002_computer/predictions.npz --conf-thres 3.0。 3. 记录 G1–G4 指标与加载/前馈耗时、峰值显存。 | 四项自洽性指标均可统计；depth/ 下生成与帧数一致的深度图；predictions.npz 可读；两个预测分支 GLB 均为合法 glTF 且可加载。 | G1 相对误差 1.585e-3；G2 平均重投影像素误差 2.171 px（<5 px 占 99.45%）；G3 深度置信均值 8.125、最大值 16.993；G4 NCC 0.8729。模型加载 10.26 s、前馈 16.62 s、端到端 40.3 s、峰值显存 8.467 GB；深度图 9/9 张。 | OK | 场景法：基准场景默认参数基线
M2-AI-002 | VGGT 推理输出（深度图与 npz 点云） | 帧数减少至 5 帧的自洽性退化 | 中 | 可自动化 | 新增 | Pytorch_Vggt 环境可用（Python 3.10.20 + PyTorch 2.8.0+cu128）；权重 E:\0_work\1shijian\model.pt（5.02 GB）就位；NVIDIA RTX 3070 Laptop（8 GB 显存）；已归档 vggt_input/ 下对应场景图像。 | input-dir=002_computer 前 5 帧子集；conf_thres=3.0 | 1. 取 002_computer 前 5 帧建立输入目录。 2. 执行推理与指标计算。 3. 与 9 帧基线对比。 | 各项指标相对基线退化，但仍可统计。 | G1 相对误差 2.093e-3；G2 2.236 px；G3 深度置信均值 6.965、低置信占比 21.64%；G4 NCC 0.9153；峰值显存 7.662 GB。 | OK | 边界值：帧数下界方向
M2-AI-003 | VGGT 推理输出（深度图与 npz 点云） | 帧数减少至 2 帧的自洽性退化 | 中 | 可自动化 | 新增 | Pytorch_Vggt 环境可用（Python 3.10.20 + PyTorch 2.8.0+cu128）；权重 E:\0_work\1shijian\model.pt（5.02 GB）就位；NVIDIA RTX 3070 Laptop（8 GB 显存）；已归档 vggt_input/ 下对应场景图像。 | input-dir=002_computer 前 2 帧子集；conf_thres=3.0 | 1. 取 002_computer 前 2 帧建立输入目录。 2. 执行推理与指标计算。 3. 与 5 帧、9 帧结果对比。 | 各项指标进一步退化。 | G1 相对误差 3.062e-3；G2 2.710 px；G3 深度置信均值 5.092、低置信占比 23.78%；G4 NCC 0.9472；峰值显存 6.997 GB。 | OK | 边界值：帧数下界方向
M2-AI-004 | VGGT 推理输出（深度图与 npz 点云） | 单帧输入时光度一致性指标应不可用 | 高 | 可自动化 | 新增 | Pytorch_Vggt 环境可用（Python 3.10.20 + PyTorch 2.8.0+cu128）；权重 E:\0_work\1shijian\model.pt（5.02 GB）就位；NVIDIA RTX 3070 Laptop（8 GB 显存）；已归档 vggt_input/ 下对应场景图像。 | input-dir=002_computer 第 1 帧；conf_thres=3.0 | 1. 仅取 002_computer 第 1 帧建立输入目录。 2. 执行推理与指标计算。 3. 检查 G4 是否报告不可用而非给出错误数值。 | G4 因缺少帧对而报告不可用；G1–G3 仍可统计。 | G4 报告不可用（无有效帧对）；G1 相对误差 4.130e-3；G2 2.630 px；G3 深度置信均值 2.928、低置信占比 48.42%；峰值显存 6.869 GB。 | OK | 边界值：帧数最小边界 N=1
M2-AI-005 | VGGT 推理输出（深度图与 npz 点云） | 帧数—指标单调性检验（1→2→5→9） | 高 | 可自动化 | 新增 | Pytorch_Vggt 环境可用（Python 3.10.20 + PyTorch 2.8.0+cu128）；权重 E:\0_work\1shijian\model.pt（5.02 GB）就位；NVIDIA RTX 3070 Laptop（8 GB 显存）；已归档 vggt_input/ 下对应场景图像。 | 复用 M2-AI-001 至 M2-AI-004 四档运行结果 | 1. 汇总 1、2、5、9 帧四档的 G1 相对误差与 G3 深度置信均值。 2. 检验指标是否随帧数单调改善。 | 帧数增加时 G1 相对误差单调下降、深度置信均值单调上升。 | G1 相对误差 4.130e-3 → 3.062e-3 → 2.093e-3 → 1.585e-3，严格单调下降；深度置信均值 2.928 → 5.092 → 6.965 → 8.125，严格单调上升；低置信占比 48.42% → 23.78% → 21.64% → 21.90%。 | OK | 场景法：趋势验证
M2-AI-006 | VGGT 推理输出（深度图与 npz 点云） | 分辨率降为 0.5 倍的鲁棒性 | 中 | 可自动化 | 新增 | Pytorch_Vggt 环境可用（Python 3.10.20 + PyTorch 2.8.0+cu128）；权重 E:\0_work\1shijian\model.pt（5.02 GB）就位；NVIDIA RTX 3070 Laptop（8 GB 显存）；已归档 vggt_input/ 下对应场景图像。 | input-dir=002_computer 9 帧等比缩放到 0.5 倍；conf_thres=3.0 | 1. 将 9 帧图像等比缩放到 0.5 倍并另存为输入目录。 2. 执行推理与指标计算。 3. 与基线对比。 | G2、G4 相对基线出现退化。 | 结论与预期相反：未见显著退化。G1 相对误差 1.579e-3；G2 2.153 px；G4 NCC 0.8729，与基线同量级。 | OK | 错误推测法：分辨率扰动
M2-AI-007 | VGGT 推理输出（深度图与 npz 点云） | 高斯噪声 σ=10 的鲁棒性 | 中 | 可自动化 | 新增 | Pytorch_Vggt 环境可用（Python 3.10.20 + PyTorch 2.8.0+cu128）；权重 E:\0_work\1shijian\model.pt（5.02 GB）就位；NVIDIA RTX 3070 Laptop（8 GB 显存）；已归档 vggt_input/ 下对应场景图像。 | input-dir=002_computer 9 帧叠加均值 0、标准差 10 的高斯噪声（0–255 尺度，随机种子 20260911）；conf_thres=3.0 | 1. 对 9 帧图像逐像素叠加高斯噪声并另存为输入目录。 2. 执行推理与指标计算。 3. 与基线对比。 | G2、G4 相对基线出现退化。 | 结论与预期相反：未见显著退化。G1 相对误差 1.766e-3；G2 2.105 px；G4 NCC 0.8759，与基线同量级。 | OK | 错误推测法：像素噪声扰动
M2-AI-008 | VGGT 推理输出（深度图与 npz 点云） | 随机遮挡 25% 面积的鲁棒性 | 高 | 可自动化 | 新增 | Pytorch_Vggt 环境可用（Python 3.10.20 + PyTorch 2.8.0+cu128）；权重 E:\0_work\1shijian\model.pt（5.02 GB）就位；NVIDIA RTX 3070 Laptop（8 GB 显存）；已归档 vggt_input/ 下对应场景图像。 | input-dir=002_computer 9 帧随机贴实心矩形遮挡，累计面积约 25%（随机种子 20260911）；conf_thres=3.0 | 1. 对 9 帧图像施加约 25% 面积的随机遮挡并另存为输入目录。 2. 执行推理与指标计算。 3. 与基线对比。 | G1、G4 出现退化，低置信像素占比上升。 | 发现显著退化：G4 NCC 由 0.8729 降至 0.5536（−36.6%）；低置信占比由 21.90% 升至 40.19%（+83.5%）；深度置信均值由 8.125 降至 5.333（−34.4%）；G1 相对误差 1.841e-3，变化不大。 | OK | 错误推测法：遮挡扰动
M2-AI-009 | VGGT 推理输出（深度图与 npz 点云） | 重复运行确定性检验 | 高 | 可自动化 | 新增 | Pytorch_Vggt 环境可用；权重 model.pt 就位；已保留基线运行的 predictions.npz；RTX 3070 Laptop（8 GB 显存）。 | input-dir=002_computer 9 帧（与基线完全相同） | 1. 用相同输入、独立进程重新执行一次推理。 2. 逐位比较两次输出的 depth、world_points、extrinsic、intrinsic。 | 关键输出逐位一致。 | depth、world_points、extrinsic、intrinsic 四个字段的 max_abs_diff 与 mean_abs_diff 均为 0.0，完全逐位一致。 | OK | 场景法：可复现性
M2-AI-010 | VGGT 推理输出（深度图与 npz 点云） | 竖构图近景场景在默认置信阈值下的可用性 | 高 | 可自动化 | 新增 | Pytorch_Vggt 环境可用（Python 3.10.20 + PyTorch 2.8.0+cu128）；权重 E:\0_work\1shijian\model.pt（5.02 GB）就位；NVIDIA RTX 3070 Laptop（8 GB 显存）；已归档 vggt_input/ 下对应场景图像。vggt_input/001_watercup 含 8 张 3072×4096 竖构图图像。 | input-dir=vggt_input/001_watercup（8 帧竖构图水杯近景）；conf_thres=3.0 | 1. 执行 run_vggt_inference.py --input-dir vggt_input/001_watercup。 2. 以默认阈值执行 metrics.py --conf-thres 3.0。 3. 检查四项指标是否可统计。 | 四项指标与基线同量级，可正常统计。 | 失败。深度置信最大值仅 2.187，低于默认阈值 3.0，导致 G1/G2/G4 全部因“有效像素为 0”被跳过，且程序未给出任何降级提示。定位 metrics.py 的置信度筛选逻辑，登记为缺陷 DEF-M2-003（置信度过滤阈值跨场景静默失效）；修复方向：低置信场景应报告「不可用」并提示改用绝对阈值。 | NG | 等价类：近景特写 / 低纹理 / 小基线场景
M2-AI-011 | VGGT 推理输出（深度图与 npz 点云） | 竖构图场景放宽置信阈值后的指标测量 | 中 | 可自动化 | 新增 | Pytorch_Vggt 环境可用；已取得 vggt_input/001_watercup 的 predictions.npz；指标计算不需要 GPU。 | 001_watercup 的 predictions.npz；conf_thres=1.0 | 1. 对同一 npz 执行 metrics.py --conf-thres 1.0。 2. 记录 G1–G4。 3. 与 002_computer 基线对比。 | 指标可统计，数值与基线同量级。 | G1 相对误差 2.973e-2（基线的 18.8 倍）；G2 平均重投影像素误差 41.447 px（19.1 倍）；G3 深度置信均值 1.118；G4 NCC 0.4919（基线 0.8729）。 | OK | 边界值：置信度阈值下探
M2-AI-012 | VGGT 推理输出（深度图与 npz 点云） | 排除裁切影响：竖构图补白成正方形后重测 | 高 | 可自动化 | 新增 | Pytorch_Vggt 环境可用（Python 3.10.20 + PyTorch 2.8.0+cu128）；权重 E:\0_work\1shijian\model.pt（5.02 GB）就位；NVIDIA RTX 3070 Laptop（8 GB 显存）；已归档 vggt_input/ 下对应场景图像。vggt_input/001_watercup 原始 8 张图像。 | 001_watercup 8 帧居中补白到 4096×4096 正方形；conf_thres=1.0 | 1. 将每张图居中补白成正方形，使 crop 预处理不再发生高度裁切。 2. 执行推理与指标计算。 3. 与原竖构图结果对比。 | 若预处理裁切是退化主因，则指标应显著改善。 | 假说被否证：指标未改善。G1 相对误差 3.629e-2；G2 39.237 px；深度置信均值 1.051；G4 NCC 0.6465，甚至略差于原结果。结论：退化由场景本身（近景、低纹理、小基线）导致，裁切不是主因。同时暴露并登记缺陷 DEF-M2-002：crop 模式对 3:4 竖构图静默裁切 24.5% 纵向视野且无提示。 | OK | 错误推测法：控制变量定位退化成因
M2-AI-013 | VGGT 批量推理入口（run_vggt_inference.py） | 空输入目录的异常处理 | 高 | 可自动化 | 新增 | Pytorch_Vggt 环境可用；权重 model.pt 就位。 | 不含任何图像的空目录（0 张图像） | 1. 执行 run_vggt_inference.py --input-dir <空目录> --output-dir <输出目录>。 2. 观察报错信息与退出码。 3. 检查是否创建了输出目录。 | 给出明确的中文错误提示，以非零退出码结束，不产生垃圾产物。 | 输出“[错误] 输入目录中没有图像: <路径>”，退出码 1，未创建输出目录。 | OK | 错误推测法：异常输入
M2-AI-014 | VGGT 批量推理入口（run_vggt_inference.py） | 输入目录不存在的异常处理 | 中 | 可自动化 | 新增 | Pytorch_Vggt 环境可用；权重 model.pt 就位。 | 不存在的输入目录路径 | 1. 执行 run_vggt_inference.py --input-dir <不存在的路径> --output-dir <输出目录>。 2. 观察报错信息与退出码。 | 给出明确的中文错误提示，以非零退出码结束。 | 输出“[错误] 输入目录不存在: <路径>”，退出码 1。 | OK | 错误推测法：异常输入
M2-AI-015 | VGGT 批量推理入口（run_vggt_inference.py） | 损坏图像文件的异常处理 | 高 | 可自动化 | 新增 | Pytorch_Vggt 环境可用；权重 model.pt 就位。 | 内容为 not an image、扩展名为 broken.jpg 的损坏文件（1 个文件） | 1. 新建目录并放入损坏的 broken.jpg。 2. 执行 run_vggt_inference.py --input-dir <该目录>。 3. 观察报错信息、退出码与残留产物。 | 给出明确的中文错误提示，以非零退出码结束，不残留半成品产物。 | 失败。抛出未捕获的 PIL.UnidentifiedImageError 原始堆栈，退出码 1，且残留半成品输出目录（images/ 已写入、无 predictions.npz）。定位 vggt/utils/load_fn.py:140 的 Image.open 未做异常处理，登记为缺陷 DEF-M2-001。 | NG | 错误推测法：异常输入

## Introduction使用说明
Introduction 使用说明
1 | There are two sheets in the Test Case Form. One is "Information", the other is "Test Cases" sheet. 测试用例表包含两个表单：“基本信息”表单和“测试用例”表单。
2 | The test cases can be multilevel. 本测试用例模板支持分层。
3 | If project need multilevel, they can add column beside "test item" and "test case" column at "Test Cases" sheet. 项目组如果需要多级分层，可在“Test cases”页面中的“测试项”和“测试用例”之间增加列。例如增加“测试子项”。
4 | The number of test cases is low level test cases' number, it is automatic calculate. 测试用例的统计使用小测试用例统计，自动统计。
5 | The Test Case Form should not use as test record. 本测试用例表单不能作为测试记录使用。
6 | Test cases ID shall follow the ID rules defined in Test strategy. For example,"Project ID-UT(IT,ST)-nnn". 测试用例的编号应符合测试策略中对编号规则的要求。例如，“项目编码 -UT（或IT，ST）-nnn”。
7 | Test Criticality重要级别定义为：Specify High/Medium/Low.描述测试用例的重要级别：高/中/低.
8 | Output 预期输出：Provide the expected result after performing the test提供测试执行的预期结果
9 | Result 实际输出:Provide the result after performing the test提供测试结果 OK:测试通过 POK:部分通过 NG:不能通过 NT:测试用例错误,测试无法执行